滨州医学院附属医院临床医学硕士

专业学位研究生临床技能毕业考核评分表

（非同步电除颤）

专业：               姓名：               成绩：

| 项目 | 操作标准 | 评分标准 |  |  |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |
| 准备 10分 | 1、个人准备：着装整洁端庄。 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 2、物品准备：除颤器；导电糊，纱布等。 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
| 操作 流程 80分 | 1、检查及调试除颤器 | 10 | 8 | 6 | 4 |  |
|  | 2、病人平卧于硬板床上，胸部暴露，确认病人与其他无导电连接。 | 10 | 8 | 6 | 4 |  |
|  | 3、除颤电极板均匀涂抹导电糊，打开除颤器电源，并确认为非同步状态，调节除颤器能量至所需读数（首次200J，最大360J）并开始充电。 | 20 | 16 | 12 | 8 |  |
|  | 4、将一个电极板置于右侧锁骨下方，另一电极板放在左侧乳头外下方（左第五肋间与腋中线交界处），电极板与皮肤密切接触，不得移动。 | 20 | 16 | 12 | 8 |  |
|  | 5、确认阻抗绿灯显示后，两手同时按压放电开关，放电时他人不得接触病人和床。 | 10 | 8 | 6 | 4 |  |
|  | 6、电除颤成功，关闭电源，擦干电极板，擦净病人皮肤，整理用物及病床单位。 | 10 | 8 | 6 | 4 |  |
| 综合 评价 10分 | 1、动作连贯、迅速。 2、技术操作轻巧。 | 10 | 8 | 6 | 4 |  |
| 总分 | 100分 |  |  |  |  |  |

注： 此表由科室考核小组专家每人填写一份

考官签名 ：                    考核日期：